## Eingaben & Berechnung
Wirtschaftlichkeitsrechner für PV auf Mehrfamilienhäusern |  |  | Eingabefeld | [8 empty] | Stand 10.08.2026, Angaben ohne Gewähr.
Hilfestellungen finden Sie im Blatt "Hinweise" und im Leitfaden Kapitel 4.2 |  |  |  | Siehe "Ausgabeblatt" für Zusammenfassung wichtiger Annahmen und Ergebnisse | [7 empty] | Copyright © Jochen Rivoir
https://pv4wegs.de
Objekt |  |  |  | Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | Szenario 6 | Szenario 7 |  | Verwendung nur ohne kommerzielle Interessen.
| Name des Objekt | WQ StadtWerk |  | Klein | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) |  | Anpassungen sind erlaubt. Der Copyright Hinweis darf nicht entfernt werden.
|  |  |  | Einzählermodell | Einzählermodell | Mieterstrom | GGV | Allgemeinstrom | Einzelanlagen | Volleinspeisung
| Anzahl Wohneinheiten | 59 | Wohneinheiten | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | Wohneinheiten
Betriebsmodell |  | Aus Liste auswählen |  | Einzählermodell | Einzählermodell | Mieterstrom | GGV | Allgemeinstrom | Einzelanlagen | Volleinspeisung
PV-Anlage
| Datum der Inbetriebnahme | 2026-05-01 | [9 empty] | Beeinflusst die Einspeisevergütung
| PV-Nennleistung |  |  | 60 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | kWp
| Speicherkapazität | [9 empty] | kWh
Anschaffungskosten
| Fixe Kosten (Gerüst, Leitungen, Inbetriebnahme) | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
| Spezifische PV Kosten | 1100 | /kWp | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  | Für Module, Wechselrichter, Montage
| PV Kosten |  |  | 66000 | 105050 | 105050 | 105050 | 105050 | 105050 | 105050
| Zählerstruktur ändern? (0 = Nein, 1 = Ja) |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kosten für Umbau der Zählerstruktur | 5000 | 2.500 € unter 4 Wohnungen | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Grober Richtwert kann abweichen.
| Speicherkosten | 450 | /kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Speicherkapazität * Kosten pro kWh
| Weitere einmalige Kosten |  |  | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | Hardware oder Projektkosten, für Objekt und für die Wohnungen
| Anschaffungskosten |  |  | 75000 | 114050 | 124050 | 124050 | 109050 | 109050 | 109050
| Anteil der Anschaffungskosten für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 1271.1864 | 1933.0508 | 2102.5424 | 2102.5424 | 1848.3051 | 1848.3051 | 1848.3051
Strommengen
| Mittlere Degradation der PV Nennleistung | 0.4% | /Jahr | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  | Gemittelt über die Nutzungsdauer von 20 Jahren
| Spezifischer Energieertrag im ersten Jahr |  | Siehe Blatt "Hinweise" | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | kWh/Jahr/kWp | Hängt von Standort, Ausrichtung und Aufstellwinkel ab.
| Erzeugter PV Strom (Durchschnitt während der Nutzungsdauer) |  |  | 52819.2 | 84070.56 | 84070.56 | 84070.56 | 84070.56 | 84070.56 | 84070.56 | kWh/Jahr | PV Nennleistung * (1 - Mittlere Degradation) * Spezifischer Energieertrag
| Stromverbrauch der Wohnungen | 1700 | kWh/Jahr je Wohnung | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | kWh/Jahr
| Zusätzlicher zukünftiger Stromverbrauch (z.B. E-Autos oder Wärmepumpe) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/Jahr
| Allgemeinstromverbrauch | 54000 | kWh/Jahr | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | kWh/Jahr
| Gesamtstromverbrauch |  |  | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | kWh/Jahr
| Maßgeblicher Jahresverbrauch als Basis für Direktverbrauch |  |  | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 54000 | 100300 | 0 | kWh/Jahr
| Bilanzielle Autarkie (BA) |  | Für Direktverbrauchsquote | 0.34231 | 0.54485 | 0.54485 | 0.54485 | 1.5569 | 0.83819 | 0 |  | Bilanzielle Autarkie = Jahresstromertrag / Jahresstromverbrauch
| Speicher-Verbrauchsquotient (SVQ) |  | Für Direktverbrauchsquote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SVQ = Speichergröße in kWh / Verbrauch in MWh/Jahr
| Direktverbrauchsquote |  | manuell anhand von Blatt "Direktverbrauchsquote" | 80% | 52.7% | 52.7% | 52.7% | 27% | 28% | 0% |  | Anhand von bilanzieller Autarkie und SVQ im Blatt "Direktverbrauchsquote"
| Direktverbrauch |  |  | 42255.36 | 44305.1851 | 44305.1851 | 44305.1851 | 22699.0512 | 23539.7568 | 0 | kWh/Jahr | Gesamtstromverbrauch * Direktverbrauchsquote
| Direktverbrauchsquote (Anteil des selbst verbrauchten Stroms am PV-Strom) |  |  | 80% | 52.7% | 52.7% | 52.7% | 27% | 28% | 0% |  | Direktverbrauch / Erzeugter Strom
| Autarkiegrad |  |  | 27.39% | 28.71% | 28.71% | 28.71% | 14.71% | 15.26% | 0% |  | Direktverbrauch / Gesamtstromverbrauch
| Bilanzielle Autarkie |  |  | 34.23% | 54.49% | 54.49% | 54.49% | 54.49% | 54.49% | 54.49% |  | Erzeugter PV Strom / Gesamtstromverbrauch
| Netzbezug |  |  | 112044.64 | 109994.8149 | 109994.8149 | 109994.8149 | 131600.9488 | 130760.2432 | 154300 | kWh/Jahr | Gesamtstromverbrauch - Direktverbrauch
| Eingespeister Strom |  |  | 10563.84 | 39765.3749 | 39765.3749 | 39765.3749 | 61371.5088 | 60530.8032 | 84070.56 | kWh/Jahr | Erzeugter Strom - Direktverbrauch
Wirtschaftlichkeit
| Direktverbrauch |  |  | 42255.36 | 44305.1851 | 44305.1851 | 44305.1851 | 22699.0512 | 23539.7568 | 0 | kWh/Jahr | Von oben
| Strompreis des eingekauften Stroms | 0.3 | /kWh | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | /kWh
| Vergünstigung PV-Strom für die Wohnungen | 20% | Nur bei Mieterstrom, GGV | entfällt | entfällt | 20% | 20% | entfällt | entfällt | entfällt
| Strompreis, den die WEG erhält |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | /kWh | https://www.verivox.de/strom/
| Nutzen durch Direktverbrauch (N1) |  |  | 12676.608 | 13291.5555 | 10633.2444 | 10633.2444 | 6809.7154 | 7061.927 | 0 | /Jahr | Direktverbrauch * Strompreis
| Eingespeister Strom |  |  | 10563.84 | 39765.3749 | 39765.3749 | 39765.3749 | 61371.5088 | 60530.8032 | 84070.56 | kWh/Jahr
| Einspeisevergütung pro kWh |  |  | 0.065075 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 | 0.0614 | 0.10565 | /kWh/Jahr | Abhängig von PV-Nennleistung, Teil- bzw Volleinspeisung und Datum der Inbetriebnahme
| Ertragseinbuße wegen verspäteter Einspeisevergütung nach negativen Strompreisen |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | Siehe "Einspeisevergütung" im Leitfaden, 100 % wenn keine Einspeisevergütung
| Nutzen durch Einspeisung (N2) |  |  | 680.5675 | 2417.1781 | 2417.1781 | 2417.1781 | 3730.5285 | 3679.4254 | 8793.2341 | /Jahr | Einspeisevergütung * Eingespeister Strom * (1-Ertragseinbuße)
| Mieterstromzuschlag auf Direktverbrauch | 0.025 | /kWh | entfällt | entfällt | 1107.6296 | 0 | entfällt | entfällt | entfällt | /Jahr/ | Nur für Mieterstrommodell
| Nutzen nur im Mieterstrommodell (N3) |  |  | 0 | 0 | 1107.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | /Jahr | Grundgebühren von Mietern, Mieterstromzuschlag
| Internetzugang | 120 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | /Jahr
| Wartung, Versicherung, Reinigung, Reparatur | 0.5% | von Anschaffung/Jahr | 375 | 570.25 | 620.25 | 620.25 | 545.25 | 545.25 | 545.25 | /Jahr
| Zählerkosten für Wohnungen | 20 | /Jahr/Wohnung | 1180 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | /Jahr | Anschaffung+Montage (ca. 160 €) alle 8 Jahre oder Zählerpacht (ca. 25 €/Jahr)
| Messstellenbetrieb für Wandlermessung | 67 | /Jahr, ab 4 Wohnungen | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | /Jahr | Messpreise für Einspeiser nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 01.01.2022 (ctfassets.net)
| Weitere Betriebskosten für Abrechnung etc. |  |  | 250 | 250 | 8500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | /Jahr | Bei GGV: Gebühren für das Objekt und für die Wohnungen
| Betriebskosten (K) |  |  | 1992 | 2187.25 | 10487.25 | 10740.25 | 665.25 | 665.25 | 665.25 | /Jahr | Nur Kosten, die durch die PV-Anlage verursacht werden.
| Nutzen für Vermieter (Summe aller Wohnungen) |  |  | 11365.1755 | 13521.4836 | 3670.8021 | 2310.1725 | 9874.9939 | 10076.1024 | 8127.9841 | /Jahr | Nutzen = N1 + N2 + N3 - K
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 3852.6019 | 4583.5538 | 1244.3397 | 783.1093 | 3347.4556 | 3415.6279 | 2755.2489
| Amortisationszeit |  |  | 6.5991 | 8.4347 | 33.7937 | 53.6973 | 11.043 | 10.8226 | 13.4166 | Jahre | Anschaffung / (Nutzen abzgl. Betriebskosten)
| Rendite (Steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 14.06% | 10.14% | -4.548% | -7.992% | 6.471% | 6.726% | 4.145% | p.a. | Äquivalente Verzinsung
| Nutzen für Bewohner (Summe aller Wohnungen) |  |  | 10620 | 10620 | 888.3111 | 888.3111 | 0 | 0 | 0 | /Jahr
| Nutzen durch gesparte Grundgebühren | 180 | /Jahr/Wohnung | 10620 | 10620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /Jahr | Grundgebühren der Wohnungsstromverträge
| Nutzen durch günstigeren PV-Strom bei Mieterstrom / GGV |  |  | 0 | 0 | 2658.3111 | 2658.3111 | 0 | 0 | 0 | /Jahr
| Grundgebühr für Mieterstrom / GGV | 30 | /Jahr/Wohnung | 0 | 0 | -1770 | -1770 | 0 | 0 | 0 | /Jahr
| Nutzen für Eigennutzer (Summe aller Wohnungen) |  |  | 21985.1755 | 24141.4836 | 4559.1132 | 3198.4836 | 9874.9939 | 10076.1024 | 8127.9841 | /Jahr | Nutzen = Nutzen Vermieter + Nutzen Bewohner
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 7452.6019 | 8183.5538 | 1545.4621 | 1084.2317 | 3347.4556 | 3415.6279 | 2755.2489 |  | Nutzen * 20
| Amortisationszeit |  |  | 3.4114 | 4.7242 | 27.2092 | 38.784 | 11.043 | 10.8226 | 13.4166 | Jahre | Anschaffung / (Nutzen abzgl. Betriebskosten)
| Rendite (steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 29.13% | 20.67% | -2.768% | -5.619% | 6.471% | 6.726% | 4.145% | p.a. | Äquivalente Verzinsung
| Konservative Annahmen | Keine Steigerung des Strompreises
Nutzungsdauer endet nach 20 Jahren
Finanzierung für Wohnung mit durchschnittlichen Miteigentumsanteilen
| Fall A) Einmalige Sonderumlage |  |  | 1271.1864 | 1933.0508 | 2102.5424 | 2102.5424 | 1848.3051 | 1848.3051 | 1848.3051 | /Wohnung
| Fall B) Rücklagenrückführung in | 20 | Jahren | 5.2966 | 8.0544 | 8.7606 | 8.7606 | 7.7013 | 7.7013 | 7.7013 | /Monat/Wohnung
| Fall C) Tilgungsdauer eines Kredits mit | 6% | Zinsen | [8 empty] | Tilgung und Zinsen werden mit Nutzen bezahlt
| Selbstbewohnte Wohnung |  |  | 3.9303 | 5.7203 | Nicht möglich | Nicht möglich | 18.6452 | 17.9854 | Nicht möglich | Jahre
| Vermietete Wohnung |  |  | 8.6511 | 12.1058 | Nicht möglich | Nicht möglich | 18.6452 | 17.9854 | Nicht möglich | Jahre
Beitrag zum Klimaschutz
| Direktverbrauch |  |  | 42255.36 | 44305.1851 | 44305.1851 | 44305.1851 | 22699.0512 | 23539.7568 | 0 | kWh/Jahr | Siehe oben
| CO2 Belastung durch Speicher (über 20 Jahre) | 106 | kg CO2/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg CO2/Jahr | Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen – Potenziale der Kreislaufwirtschaft - FfE
| Vermiedene CO2 Emissionen | 0.684 | kg CO2/kWh | 28902.6662 | 30304.7466 | 30304.7466 | 30304.7466 | 15526.151 | 16101.1937 | 0 | kg CO2/Jahr | Umweltbundesamt
| Waldfläche (CO2-äquivalent) | 1.6667 | qm Wald/kg CO2/Jahr | 48171.1104 | 50507.911 | 50507.911 | 50507.911 | 25876.9184 | 26835.3228 | 0 | qm Wald | Stiftung Unternehmen Wald
|  | 7140 | qm/Fußballfeld | 6.7467 | 7.0739 | 7.0739 | 7.0739 | 3.6242 | 3.7584 | 0 | Fussballfelder
| Vermiedener Pro-Kopf CO2-Fußabdruck | 10500 | kg CO2/Person/Jahr | 2.7526 | 2.8862 | 2.8862 | 2.8862 | 1.4787 | 1.5334 | 0 | Personen | Durchschnittlicher CO₂-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland ¦ Umweltbundesamt
| Für Fahrt mit E-Auto | 20 | kWh/100 km | 211276.8 | 221525.9256 | 221525.9256 | 221525.9256 | 113495.256 | 117698.784 | 0 | km/Jahr
Note on N78: Jochen Rivoir: +1 für Allgemeinstrom -2 für Hauptzähler (Bezug + Einspeisung)

## Hinweise
Beachten Sie die Hinweise m Leitfaden "PV für WEGs"
Kapitel 4.2 für generelle Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit.
Kapitel 2.2 wenn Sie eine grobe Voruntersuchung durchführen.
Kapitel 3.6 wenn Sie die Wirtschaftlichkeit auf Basis eine Angebots berechnen möchten.
Spezifischer Energieertrag | Der Energieertrag hängt von Standort, Ausrichtung und Aufstellwinkel ab.
Er wird von PV Software berechnet oder mithilfe des folgenden Links ermittelt:
JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission (europa.eu)
Auf der Karte links den Standort der PV-Anlage anklicken.
Bei "Installed PV peak power [kWp]" den Wert 1 eingeben.
"Optimize Slope" anklicken.
"Azimuth" eingeben. 0 für Ausrichtung nach Süden, -90 für Osten, +90 für Westen
Den blauen Knopf "Visualize results" anklicken.
Links unten den Wert für "Yearly PV energy production [kWh]" ablesen und im Wirtschaftlichkeitsrechner unter "Spezifischer Energieertrag" eintragen.
Für weitere Szenarien: | Spalten einfügen und ähnliche Spalte kopieren
Für kollektive Selbstversorgung | Maßgeblicher Jahresverbrauch = Gesamtverbrauch
Für Allgemeinstrom Modell | Maßgeblicher Jahresverbrauch = Allgemeinstromverbrauch
Für Volleinspeisung | Maßgeblicher Jahresverbrauch = 0. Einspeisevergütung wird automatisch richtig gewählt.

## Ausgabeblatt
| Das ist ein Ausgabeblatt. |  |  | Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | Szenario 2 | Szenario 7
| Eingaben müssen im Blatt "Eingaben & Berechnung" gemacht werden. |  |  | Klein | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert)
| Nicht benötigte Zeilen können einfach gelöscht werden. |  |  | Einzählermodell | Einzählermodell | Mieterstrom | GGV | Allgemeinstrom | Einzählermodell | Volleinspeisung
|  |  |  | Einzählermodell | Einzählermodell | Mieterstrom | GGV | Allgemeinstrom | Einzählermodell | Volleinspeisung
PV-Anlage
| PV-Nennleistung |  |  | 60 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | kWp
| Speicherkapazität |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
| Anschaffungskosten |  |  | 75000 | 114050 | 124050 | 124050 | 109050 | 114050 | 109050
Strommengen
| Erzeugter PV Strom (Durchschnitt während der Nutzungsdauer) |  |  | 52819.2 | 84070.56 | 84070.56 | 84070.56 | 84070.56 | 84070.56 | 84070.56 | kWh/Jahr
| Gesamtstromverbrauch |  |  | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | kWh/Jahr
| Direktverbrauch |  |  | 42255.36 | 44305.1851 | 44305.1851 | 44305.1851 | 22699.0512 | 44305.1851 | 0 | kWh/Jahr
| Direktverbrauchsquote (Anteil des selbst verbrauchten Stroms am PV-Strom) |  |  | 80% | 52.7% | 52.7% | 52.7% | 27% | 52.7% | 0%
| Autarkiegrad |  |  | 27.39% | 28.71% | 28.71% | 28.71% | 14.71% | 28.71% | 0%
Wirtschaftlichkeit
| Konservative Annahmen | Keine Steigerung des Strompreises |  | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | /kWh
Nutzungsdauer endet nach 20 Jahren
| Anteil der Anschaffungskosten für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 1271.1864 | 1933.0508 | 2102.5424 | 2102.5424 | 1848.3051 | 1933.0508 | 1848.3051
| Nutzen für Eigennutzer (Summe aller Wohnungen) | 0 |  | 21985.1755 | 24141.4836 | 4559.1132 | 3198.4836 | 9874.9939 | 24141.4836 | 8127.9841 | /Jahr
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 7452.6019 | 8183.5538 | 1545.4621 | 1084.2317 | 3347.4556 | 8183.5538 | 2755.2489
| Amortisationszeit |  |  | 3.4114 | 4.7242 | 27.2092 | 38.784 | 11.043 | 4.7242 | 13.4166 | Jahre
| Rendite (steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 29.13% | 20.67% | -2.768% | -5.619% | 6.471% | 20.67% | 4.145% | p.a.
| Nutzen für Vermieter (Summe aller Wohnungen) | 0 |  | 11365.1755 | 13521.4836 | 3670.8021 | 2310.1725 | 9874.9939 | 13521.4836 | 8127.9841 | /Jahr
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 3852.6019 | 4583.5538 | 1244.3397 | 783.1093 | 3347.4556 | 4583.5538 | 2755.2489
| Amortisationszeit |  |  | 6.5991 | 8.4347 | 33.7937 | 53.6973 | 11.043 | 8.4347 | 13.4166 | Jahre
| Rendite (Steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 14.06% | 10.14% | -4.548% | -7.992% | 6.471% | 10.14% | 4.145% | p.a.
Beitrag zum Klimaschutz
| Direktverbrauch |  |  | 42255.36 | 44305.1851 | 44305.1851 | 44305.1851 | 22699.0512 | 44305.1851 | 0 | kWh/Jahr
| Vermiedene CO2 Emissionen | 0.684 | kg CO2/kWh | 28902.6662 | 30304.7466 | 30304.7466 | 30304.7466 | 15526.151 | 30304.7466 | 0 | kg CO2/Jahr
| Waldfläche (CO2-äquivalent) | 7140 | qm/Fußballfeld | 6.7467 | 7.0739 | 7.0739 | 7.0739 | 3.6242 | 7.0739 | 0 | Fussballfelder
| Vermiedener Pro-Kopf CO2-Fußabdruck | 10500 | kg CO2/Person/Jahr | 2.7526 | 2.8862 | 2.8862 | 2.8862 | 1.4787 | 2.8862 | 0 | Personen
| Für Fahrt mit E-Auto | 20 | kWh/100 km | 211276.8 | 221525.9256 | 221525.9256 | 221525.9256 | 113495.256 | 221525.9256 | 0 | km/Jahr

## Direktverbrauchsquote
Direktverbrauchsquote für 59 Wohnungen
Lesen Sie aus der Grafik unten die Direktverbrauchsquote ab anhand
(1) BA = bilanziellen Autarkie = PV Jahresertrag / Jahresverbrauch (Kurvenschar)
(2) SVQ = Speicher-Verbrauchsquotient (Waagrechte Achse) = Speichergröße in kWh / Verbrauch in MWh/Jahr
Das sind die blauen Werte im Blatt "Eingaben und Berechnung".
Interne Berechnungen unterhalb dieser Linie
Einfamilienhaus (1 WE)
| Ausrichtung: | Ost-West |  | Dachneigung: 40°
Größe der PV-Anlage [Bilanzielle Autarkie]
|  |  | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5
| Größe des Speichers (SVQ) | 0 | 41.2% | 33.7% | 31.3% | 27.8% | 24.8%
|  | 0.25 | 64.5% | 52.4% | 42.7% | 36.8% | 32.6%
|  | 0.5 | 70.2% | 56.6% | 49.9% | 42.9% | 37.4%
|  | 1 | 80.2% | 66% | 57.5% | 49.8% | 43.5%
|  | 2 | 88.1% | 72.1% | 61.7% | 53.8% | 47.1%
Mehrfamilienhaus "Herrschaftsgarten" mit 11 WE
| Ausrichtung: | Ost-West |  | Dachneigung: 40°
Größe der PV-Anlage [Bilanzielle Autarkie]
|  |  | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5
| Größe des Speichers (SVQ) | 0 | 66.8% | 51.5% | 41.8% | 35.2% | 30.4%
|  | 0.25 | 77.3% | 60.5% | 49.3% | 41.5% | 35.9%
|  | 0.5 | 83.4% | 66.8% | 55% | 46.6% | 40.4%
|  | 1 | 89.3% | 73.4% | 61.2% | 52.2% | 45.5%
|  | 2 | 89.9% | 74.8% | 62.5% | 53.1% | 46.1%
Unser Mehrfamilienhaus (Interpoliert)
Interpolation zwischen 1 und 11 Wohneinheiten (WE)
| Anzahl WE | 59
| Wie MFH | 100% | Anhand Wurzel(WE)
Größe der PV-Anlage [Bilanzielle Autarkie]
|  |  | BA = 0,5 | BA = 0,75 | BA = 1 | BA = 1,25 | BA = 1,5
| Größe des Speichers (SVQ) | 0 | 66.8% | 51.5% | 41.8% | 35.2% | 30.4%
|  | 0.25 | 77.3% | 60.5% | 49.3% | 41.5% | 35.9%
|  | 0.5 | 83.4% | 66.8% | 55% | 46.6% | 40.4%
|  | 1 | 89.3% | 73.4% | 61.2% | 52.2% | 45.5%
|  | 2 | 89.9% | 74.8% | 62.5% | 53.1% | 46.1%

## Einspeisevergütung
Fixe Sätze für Einspeisevergütung
Sätze bis |  | Anteil an PV Nennleistung
Ende Jan 2024 | 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp
Teileinspeisung | 0.082 | 0.071 | 0.058 | /kWh |  | bsw_verguetungssaetze_aktuell.pdf (solarwirtschaft.de)
Volleinspeisung | 0.13 | 0.109 | 0.109 | /kWh |  | bsw_verguetungssaetze_aktuell.pdf (solarwirtschaft.de)
Datum der Inbetriebnahme |  | 2026-05-01
Halbjahre nach | 2024-01-01 | 5
Sätze am |  | Anteil an PV Nennleistung
2026-05-01 | 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp
Teileinspeisung | 0.0779 | 0.06745 | 0.0551 | /kWh
Volleinspeisung | 0.1235 | 0.10355 | 0.10355 | /kWh
PV Nennleistung |  | Anteil an PV Nennleistung |  |  | Vergütung | Vergütung
| 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp |  | Teileinspeisung | Volleinspeisung
kWp | kWp | kWp | kWp |  | €/kWh | €/kWh
1 | 1 | 0 | 0 |  | 0.0779 | 0.1235
2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.0779 | 0.1235
3 | 3 | 0 | 0 |  | 0.0779 | 0.1235
4 | 4 | 0 | 0 |  | 0.0779 | 0.1235
5 | 5 | 0 | 0 |  | 0.0779 | 0.1235
6 | 6 | 0 | 0 |  | 0.0779 | 0.1235
7 | 7 | 0 | 0 |  | 0.0779 | 0.1235
8 | 8 | 0 | 0 |  | 0.0779 | 0.1235
9 | 9 | 0 | 0 |  | 0.0779 | 0.1235
10 | 10 | 0 | 0 |  | 0.0779 | 0.1235
11 | 10 | 1 | 0 |  | 0.07695 | 0.12169
12 | 10 | 2 | 0 |  | 0.076158 | 0.12017
13 | 10 | 3 | 0 |  | 0.075488 | 0.1189
14 | 10 | 4 | 0 |  | 0.074914 | 0.1178
15 | 10 | 5 | 0 |  | 0.074417 | 0.11685
16 | 10 | 6 | 0 |  | 0.073981 | 0.11602
17 | 10 | 7 | 0 |  | 0.073597 | 0.11529
18 | 10 | 8 | 0 |  | 0.073256 | 0.11463
19 | 10 | 9 | 0 |  | 0.07295 | 0.11405
20 | 10 | 10 | 0 |  | 0.072675 | 0.11352
21 | 10 | 11 | 0 |  | 0.072426 | 0.11305
22 | 10 | 12 | 0 |  | 0.0722 | 0.11262
23 | 10 | 13 | 0 |  | 0.071993 | 0.11222
24 | 10 | 14 | 0 |  | 0.071804 | 0.11186
25 | 10 | 15 | 0 |  | 0.07163 | 0.11153
26 | 10 | 16 | 0 |  | 0.071469 | 0.11122
27 | 10 | 17 | 0 |  | 0.07132 | 0.11094
28 | 10 | 18 | 0 |  | 0.071182 | 0.11067
29 | 10 | 19 | 0 |  | 0.071053 | 0.11043
30 | 10 | 20 | 0 |  | 0.070933 | 0.1102
31 | 10 | 21 | 0 |  | 0.070821 | 0.10999
32 | 10 | 22 | 0 |  | 0.070716 | 0.10978
33 | 10 | 23 | 0 |  | 0.070617 | 0.1096
34 | 10 | 24 | 0 |  | 0.070524 | 0.10942
35 | 10 | 25 | 0 |  | 0.070436 | 0.10925
36 | 10 | 26 | 0 |  | 0.070353 | 0.10909
37 | 10 | 27 | 0 |  | 0.070274 | 0.10894
38 | 10 | 28 | 0 |  | 0.0702 | 0.1088
39 | 10 | 29 | 0 |  | 0.070129 | 0.10867
40 | 10 | 30 | 0 |  | 0.070062 | 0.10854
41 | 10 | 30 | 1 |  | 0.069698 | 0.10842
42 | 10 | 30 | 2 |  | 0.06935 | 0.1083
43 | 10 | 30 | 3 |  | 0.069019 | 0.10819
44 | 10 | 30 | 4 |  | 0.068702 | 0.10808
45 | 10 | 30 | 5 |  | 0.0684 | 0.10798
46 | 10 | 30 | 6 |  | 0.068111 | 0.10789
47 | 10 | 30 | 7 |  | 0.067834 | 0.10779
48 | 10 | 30 | 8 |  | 0.067569 | 0.10771
49 | 10 | 30 | 9 |  | 0.067314 | 0.10762
50 | 10 | 30 | 10 |  | 0.06707 | 0.10754
51 | 10 | 30 | 11 |  | 0.066835 | 0.10746
52 | 10 | 30 | 12 |  | 0.06661 | 0.10739
53 | 10 | 30 | 13 |  | 0.066392 | 0.10731
54 | 10 | 30 | 14 |  | 0.066183 | 0.10724
55 | 10 | 30 | 15 |  | 0.065982 | 0.10718
56 | 10 | 30 | 16 |  | 0.065787 | 0.10711
57 | 10 | 30 | 17 |  | 0.0656 | 0.10705
58 | 10 | 30 | 18 |  | 0.065419 | 0.10699
59 | 10 | 30 | 19 |  | 0.065244 | 0.10693
60 | 10 | 30 | 20 |  | 0.065075 | 0.10687
61 | 10 | 30 | 21 |  | 0.064911 | 0.10682
62 | 10 | 30 | 22 |  | 0.064753 | 0.10677
63 | 10 | 30 | 23 |  | 0.0646 | 0.10672
64 | 10 | 30 | 24 |  | 0.064452 | 0.10667
65 | 10 | 30 | 25 |  | 0.064308 | 0.10662
66 | 10 | 30 | 26 |  | 0.064168 | 0.10657
67 | 10 | 30 | 27 |  | 0.064033 | 0.10653
68 | 10 | 30 | 28 |  | 0.063901 | 0.10648
69 | 10 | 30 | 29 |  | 0.063774 | 0.10644
70 | 10 | 30 | 30 |  | 0.06365 | 0.1064
71 | 10 | 30 | 31 |  | 0.06353 | 0.10636
72 | 10 | 30 | 32 |  | 0.063412 | 0.10632
73 | 10 | 30 | 33 |  | 0.063299 | 0.10628
74 | 10 | 30 | 34 |  | 0.063188 | 0.10625
75 | 10 | 30 | 35 |  | 0.06308 | 0.10621
76 | 10 | 30 | 36 |  | 0.062975 | 0.10618
77 | 10 | 30 | 37 |  | 0.062873 | 0.10614
78 | 10 | 30 | 38 |  | 0.062773 | 0.10611
79 | 10 | 30 | 39 |  | 0.062676 | 0.10608
80 | 10 | 30 | 40 |  | 0.062581 | 0.10604
81 | 10 | 30 | 41 |  | 0.062489 | 0.10601
82 | 10 | 30 | 42 |  | 0.062399 | 0.10598
83 | 10 | 30 | 43 |  | 0.062311 | 0.10595
84 | 10 | 30 | 44 |  | 0.062225 | 0.10593
85 | 10 | 30 | 45 |  | 0.062141 | 0.1059
86 | 10 | 30 | 46 |  | 0.062059 | 0.10587
87 | 10 | 30 | 47 |  | 0.061979 | 0.10584
88 | 10 | 30 | 48 |  | 0.061901 | 0.10582
89 | 10 | 30 | 49 |  | 0.061825 | 0.10579
90 | 10 | 30 | 50 |  | 0.06175 | 0.10577
91 | 10 | 30 | 51 |  | 0.061677 | 0.10574
92 | 10 | 30 | 52 |  | 0.061605 | 0.10572
93 | 10 | 30 | 53 |  | 0.061535 | 0.1057
94 | 10 | 30 | 54 |  | 0.061467 | 0.10567
95 | 10 | 30 | 55 |  | 0.0614 | 0.10565
96 | 10 | 30 | 56 |  | 0.061334 | 0.10563
97 | 10 | 30 | 57 |  | 0.06127 | 0.10561
98 | 10 | 30 | 58 |  | 0.061207 | 0.10559
99 | 10 | 30 | 59 |  | 0.061145 | 0.10557
100 | 10 | 30 | 60 |  | 0.061085 | 0.10554
101 |  |  |  |  | Direktvermarktung | Direktvermarktung

## Rendite
Zur Überprüfung der Renditeberechnung
Eingaben |  |  | Simulation des Geldflusses
Anschaffungskosten | 10000 |  | Jahr | Kapital | Rendite | Ertrag
Amortisationszeit | 10 | Jahre | 1 | 10000 | 775.469 | -1000
|  |  | 2 | 9775.469 | 758.0573 | -1000
Berechnet |  |  | 3 | 9533.5262 | 739.2954 | -1000
Ertrag pro Jahr | 1000 |  | 4 | 9272.8216 | 719.0785 | -1000
Rendite | 7.755% |  | 5 | 8991.9001 | 697.2939 | -1000
|  |  | 6 | 8689.194 | 673.82 | -1000
|  |  | 7 | 8363.0141 | 648.5258 | -1000
|  |  | 8 | 8011.5398 | 621.27 | -1000
|  |  | 9 | 7632.8099 | 591.9007 | -1000
|  |  | 10 | 7224.7106 | 560.2539 | -1000
|  |  | 11 | 6784.9645 | 526.1529 | -1000
|  |  | 12 | 6311.1174 | 489.4076 | -1000
|  |  | 13 | 5800.525 | 449.8127 | -1000
|  |  | 14 | 5250.3377 | 407.1474 | -1000
|  |  | 15 | 4657.485 | 361.1735 | -1000
|  |  | 16 | 4018.6585 | 311.6345 | -1000
|  |  | 17 | 3330.293 | 258.2539 | -1000
|  |  | 18 | 2588.5469 | 200.7338 | -1000
|  |  | 19 | 1789.2807 | 138.7532 | -1000
|  |  | 20 | 928.0339 | 71.9661 | -1000
|  |  | 21 | 9.365e-06
Die Rendite so verstellen, dass das Kapital nach 20 Jahren aufgebraucht ist.

## Tilgung
Eingaben |  | Simulation
Kreditsumme | 2914 | Jahr | Kredit | Zinsen | Zahlung
Zinsen | 7% | 0 | 2914 | 203.98 | 404.4
Monatliche Zahlung | 33.7 | 1 | 2713.58 | 189.9506 | 404.4
|  | 2 | 2499.1306 | 174.9391 | 404.4
Berechnet |  | 3 | 2269.6697 | 158.8769 | 404.4
Jährliche Zahlung | 404.4 | 4 | 2024.1466 | 141.6903 | 404.4
Tilgungsdauer in Jahren | 10.3755 | 5 | 1761.4369 | 123.3006 | 404.4
|  | 6 | 1480.3375 | 103.6236 | 404.4
|  | 7 | 1179.5611 | 82.5693 | 404.4
|  | 8 | 857.7304 | 60.0411 | 404.4
|  | 9 | 513.3715 | 35.936 | 404.4
|  | 10 | 144.9075 | 10.1435 | 404.4
|  | 11 | -249.349 | -17.4544 | 404.4
|  | 12 | -671.2034 | -46.9842 | 404.4
|  | 13 | -1122.5876 | -78.5811 | 404.4
|  | 14 | -1605.5688 | -112.3898 | 404.4
|  | 15 | -2122.3586 | -148.5651 | 404.4
|  | 16 | -2675.3237 | -187.2727 | 404.4
|  | 17 | -3266.9964 | -228.6897 | 404.4
|  | 18 | -3900.0861 | -273.006 | 404.4
|  | 19 | -4577.4921 | -320.4244 | 404.4
|  | 20 | -5302.3166 | -371.1622 | 404.4
|  | 21 | -6077.8787 | -425.4515 | 404.4
|  | 22 | -6907.7302 | -483.5411 | 404.4
|  | 23 | -7795.6714 | -545.697 | 404.4
|  | 24 | -8745.7684 | -612.2038 | 404.4
|  | 25 | -9762.3721 | -683.366 | 404.4
|  | 26 | -10850.1382 | -759.5097 | 404.4
|  | 27 | -12014.0479 | -840.9834 | 404.4
|  | 28 | -13259.4312 | -928.1602 | 404.4
|  | 29 | -14591.9914 | -1021.4394 | 404.4
|  | 30 | -16017.8308 | -1121.2482 | 404.4
|  | 31 | -17543.479 | -1228.0435 | 404.4
|  | 32 | -19175.9225 | -1342.3146 | 404.4
|  | 33 | -20922.6371 | -1464.5846 | 404.4
|  | 34 | -22791.6216 | -1595.4135 | 404.4
|  | 35 | -24791.4352 | -1735.4005 | 404.4
|  | 36 | -26931.2356 | -1885.1865 | 404.4
|  | 37 | -29220.8221 | -2045.4575 | 404.4

## Betriebsmodelle
Betriebsmodelle
Allgemeinstrom
Einzählermodell
Einzelanlagen
GGV
Mieterstrom
Volleinspeisung