## Eingaben & Berechnung
Wirtschaftlichkeitsrechner für PV auf Mehrfamilienhäusern |  |  | Eingabefeld |  |  |  | Stand 5.12.2025, Angaben ohne Gewähr.
Hilfestellungen finden Sie im Blatt "Hinweise" und im Leitfaden Kapitel 4.2 |  |  |  | Siehe "Ausgabeblatt" für Zusammenfassung wichtiger Annahmen und Ergebnisse |  |  | Copyright © Jochen Rivoir
https://pv4wegs.de
Objekt |  |  |  | Szenario 1 | Szenario 2 |  | Verwendung nur ohne kommerzielle Interessen.
| Name des Objekt | WQ StadtWerk |  | Klein | Groß (realisiert) |  | Anpassungen sind erlaubt. Der Copyright Hinweis darf nicht entfernt werden.
|  |  |  | Einzählermodell | Einzählermodell
| Anzahl Wohneinheiten | 59 | Wohneinheiten | 59 | 59 | Wohneinheiten
Betriebsmodell |  |  |  | Einzählermodell | Einzählermodell |  | Für andere Betriebsmodelle nutze "Wirtschaftlichkeitsrechner.xlsx"
PV-Anlage
| Datum der Inbetriebnahme | 2025-10-01 |  |  |  |  | Beeinflusst die Einspeisevergütung
| PV-Nennleistung |  |  | 60 | 95.5 | kWp
| Speicherkapazität |  |  |  | 0 | kWh
Anschaffungskosten
| Fixe Kosten (Gerüst, Leitungen, Inbetriebnahme) | 4000 |  | 4000 | 4000
| Spezifische PV Kosten | 1100 | /kWp | 1100 | 1100 |  | Für Module, Wechselrichter, Montage
| PV Kosten |  |  | 66000 | 105050
| Zählerstruktur ändern? (0 = Nein, 1 = Ja) |  |  | 1 | 1
| Kosten für Umbau der Zählerstruktur | 5000 | nur ab 4 Wohnungen | 5000 | 5000 |  | Typischer Wert für 10 Wohneinheiten
| Speicher Kosten | 550 | /kWh | 0 | 0 |  | Speicherkapazität * Kosten pro kWh
| Weitere einmalige Kosten |  |  | 0 | 0 |  | Z.B. Projektkosten für Mieterstrom oder GGV
| Anschaffungskosten |  |  | 75000 | 114050
| Anteil der Anschaffungskosten für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 1271.1864 | 1933.0508
Strommengen
| Mittlere Degradation der PV Nennleistung | 0.2% | /Jahr | 2% | 2% |  | Gemittelt über die Nutzungsdauer von 20 Jahren
| Spezifischer Energieertrag im ersten Jahr |  | Siehe Blatt "Hinweise" | 917 | 917 | kWh/Jahr/kWp | Hängt von Standort, Ausrichtung und Aufstellwinkel ab.
| Erzeugter PV Strom (Durchschnitt während der Nutzungsdauer) |  |  | 53919.6 | 85822.03 | kWh/Jahr | PV Nennleistung * (1 - Mittlere Degradation) * Spezifischer Energieertrag
| Stromverbrauch der Wohnungen | 1700 | kWh/Jahr je Wohnung | 100300 | 100300 | kWh/Jahr
| Zusätzlicher zukünftiger Stromverbrauch (E-Autos oder Wärmepumpe) |  |  | 0 | 0 | kWh/Jahr
| Allgemeinstromverbrauch | 54000 | kWh/Jahr | 54000 | 54000 | kWh/Jahr
| Gesamtstromverbrauch |  |  | 154300 | 154300 | kWh/Jahr
| Maßgeblicher Jahresverbrauch als Basis für Direktverbrauch |  |  | 154300 | 154300 | kWh/Jahr
| Bilanzielle Autarkie |  | Für Direktverbrauchsquote | 0.34945 | 0.5562 |  | Bilanzielle Autarkie = Jahresstromertrag / Jahresstromverbrauch
| Speicher-Verbrauchsquotient (SVQ) |  | Für Direktverbrauchsquote | 0 | 0 |  | SVQ = Speichergröße in kWh / Verbrauch in MWh/Jahr
| Direktverbrauchsquote |  | manuell anhand von Blatt "Direktverbrauchsquote" | 80% | 52.7% |  | Ohne Speicher: Siehe Blatt "Direktverbrauchsquote", mit Speicher: Simulieren
| Direktverbrauch |  |  | 43135.68 | 45228.2098 | kWh/Jahr | Gesamtstromverbrauch * Direktverbrauchsanteil
| Direktverbrauchsquote (Anteil des selbst verbrauchten Stroms am PV-Strom) |  |  | 80% | 52.7% |  | Direktverbrauch / Erzeugter Strom
| Autarkiegrad |  |  | 27.96% | 29.31% |  | Direktverbrauch / Gesamtstromverbrauch
| Bilanzielle Autarkie |  |  | 34.94% | 55.62% |  | Erzeugter PV Strom / Gesamtstromverbrauch
| Netzbezug |  |  | 111164.32 | 109071.7902 | kWh/Jahr | Gesamtstromverbrauch - Direktverbrauch
| Eingespeister Strom |  |  | 10783.92 | 40593.8202 | kWh/Jahr | Erzeugter Strom - Direktverbrauch
Wirtschaftlichkeit
| Direktverbrauch |  |  | 43135.68 | 45228.2098 | kWh/Jahr | Von oben
| Strompreis des Stromanbieters |  |  | 0.3 | 0.3 | /kWh/Jahr | https://www.verivox.de/strom/
| Nutzen durch Direktverbrauch (N1) |  |  | 12940.704 | 13568.4629 | /Jahr | Direktverbrauch * Strompreis
| Eingespeister Strom |  |  | 10783.92 | 40593.8202 | kWh/Jahr
| Einspeisevergütung pro kWh |  |  | 0.06576 | 0.062046 | /kWh/Jahr | Abhängig von PV-Nennleistung, Teil- bzw Volleinspeisung und Datum der Inbetriebnahme
| Ertragseinbuße wegen verspäteter Einspeisevergütung nach negativen Strompreisen |  |  | 1% | 1% |  | Siehe "Einspeisevergütung" im Leitfaden
| Nutzen durch Einspeisung (N2) |  |  | 702.0591 | 2493.51 | /Jahr | Einspeisevergütung * Eingespeister Strom * (1-Ertragseinbuße)
| Grundgebühr, die Mietern berechnet wird. | 120 | /Jahr/Wohnung | entfällt | entfällt | /Jahr/ | Nur für Mieterstrommodell
| Mieterstromzuschlag auf Direktverbrauch | 0.025 | /kWh | entfällt | entfällt | /Jahr/ | Nur für Mieterstrommodell
| Nutzen nur im Mieterstrommodell (N3) |  |  | 0 | 0 | /Jahr | Grundgebühren von Mietern, Mieterstromzuschlag
| Internetzugang | 120 |  | 120 | 120 | /Jahr
| Wartung, Versicherung, Reinigung, Reparatur | 0.5% | von Anschaffung/Jahr | 375 | 570.25 | /Jahr
| Zählermiete für Wohnungen | 25 | /Jahr/Wohnung | 1475 | 1475 | /Jahr | Laut Netze BW im August 2024
| Messstellenbetrieb für Wandlermessung | 67 | /Jahr, ab 4 Wohnungen | 67 | 67 | /Jahr | Messpreise für Einspeiser nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 01.01.2022 (ctfassets.net)
| Kosten für Abrechnung (Verwaltung) | 250 | /Jahr | 250 | 250 | /Jahr
| Weitere Betriebskosten |  |  | 0 | 0 | /Jahr | Bei Mieterstrom und GGV: Gebühren des Dienstleisters
| Betriebskosten (K) |  |  | 2287 | 2482.25 | /Jahr
| Nutzen für Vermieter |  |  | 11355.7631 | 13579.723 | /Jahr | Nutzen = N1 + N2 + N3 - K
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 3849.4112 | 4603.2959
| Amortisationszeit |  |  | 6.6046 | 8.3986 | Jahre | Anschaffung / (Nutzen abzgl. Betriebskosten)
| Rendite (Steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 14.05% | 10.2% | p.a. | Äquivalente Verzinsung
Nutzen für Bewohner/Mieter
| Nutzen durchgesparte Grundgebühren (N4) | 180 | /Jahr/Wohnung | 10620 | 10620 | /Jahr | Grundgebühren der Wohnungsstromverträge
| Nutzen für Eigennutzer | inkl. gesparter Grundgebühr |  | 21975.7631 | 24199.723 | /Jahr | Nutzen = Nutzen Vermieter + N4
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 7449.4112 | 8203.2959 |  | Nutzen * 20
| Amortisationszeit |  |  | 3.4129 | 4.7129 | Jahre | Anschaffung / (Nutzen abzgl. Betriebskosten)
| Rendite (steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 29.12% | 20.73% | p.a. | Äquivalente Verzinsung
| Konservative Annahmen | Keine Steigerung des Strompreises
Nutzungsdauer endet nach 20 Jahren
Finanzierung für Wohnung mit durchschnittlichen Miteigentumsanteilen
| Fall A) Einmalige Sonderumlage |  |  | 1271.1864 | 1933.0508 | /Wohnung
| Fall B) Rücklagenrückführung in | 20 | Jahren | 5.2966 | 8.0544 | /Monat/Wohnung
| Fall C) Tilgungsdauer eines Kredits mit | 6% | Zinsen |  |  |  | Tilgung und Zinsen werden mit Nutzen bezahlt
| Selbstbewohnte Wohnung |  |  | 3.9322 | 5.7039 | Jahre
| Vermietete Wohnung |  |  | 8.6605 | 12.0305 | Jahre
Beitrag zum Klimaschutz
| Direktverbrauch |  |  | 43135.68 | 45228.2098 | kWh/Jahr | Siehe oben
| CO2 Belastung durch Speicher (über 20 Jahre) | 106 | kg CO2/kWh | 0 | 0 | kg CO2/Jahr | Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen – Potenziale der Kreislaufwirtschaft - FfE
| Vermiedene CO2 Emissionen | 0.684 | kg CO2/kWh | 29504.8051 | 30936.0955 | kg CO2/Jahr | Umweltbundesamt
| Waldfläche (CO2-äquivalent) | 1.6667 | qm Wald/kg CO2/Jahr | 49174.6752 | 51560.1592 | qm Wald | Stiftung Unternehmen Wald
|  | 7140 | qm/Fußballfeld | 6.8872 | 7.2213 | Fussballfelder
| Vermiedener Pro-Kopf CO2-Fußabdruck | 10500 | kg CO2/Person/Jahr | 2.81 | 2.9463 | Personen | Durchschnittlicher CO₂-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland ¦ Umweltbundesamt
| Für Fahrt mit E-Auto | 20 | kWh/100 km | 215678.4 | 226141.0491 | km/Jahr
Note on I78: Jochen Rivoir: +1 für Allgemeinstrom -2 für Hauptzähler (Bezug + Einspeisung)

## Hinweise
Beachten Sie die Hinweise m Leitfaden "PV für WEGs"
Kapitel 4.2 für generelle Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit.
Kapitel 2.2 wenn Sie eine grobe Voruntersuchung durchführen.
Kapitel 3.6 wenn Sie die Wirtschaftlichkeit auf Basis eine Angebots berechnen möchten.
Spezifischer Energieertrag | Der Energieertrag hängt von Standort, Ausrichtung und Aufstellwinkel ab.
Er wird von PV Software berechnet oder mithilfe des folgenden Links ermittelt:
JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission (europa.eu)
Auf der Karte links den Standort der PV-Anlage anklicken.
Bei "Installed PV peak power [kWp]" den Wert 1 eingeben.
"Optimize Slope" anklicken.
"Azimuth" eingeben. 0 für Ausrichtung nach Süden, -90 für Osten, +90 für Westen
Den blauen Knopf "Visualize results" anklicken.
Links unten den Wert für "Yearly PV energy production [kWh]" ablesen und im Wirtschaftlichkeitsrechner unter "Spezifischer Energieertrag" eintragen.
Für weitere Szenarien: | Spalten einfügen und ähnliche Spalte kopieren
Für kollektive Selbstversorgung | Maßgeblicher Jahresverbrauch = Gesamtverbrauch
Für Allgemeinstrom Modell | Maßgeblicher Jahresverbrauch = Allgemeinstromverbrauch
Für Volleinspeisung | Maßgeblicher Jahresverbrauch = 0. Einspeisevergütung wird automatisch richtig gewählt.

## Ausgabeblatt
| Das ist ein Ausgabeblatt. |  |  | Szenario 1 | Szenario 2
| Eingaben müssen im Blatt "Eingaben & Berechnung" gemacht werden. |  |  | Klein | Groß (realisiert)
| Nicht benötigte Zeilen können einfach gelöscht werden. |  |  | Einzählermodell | Einzählermodell
|  |  |  | Einzählermodell | Einzählermodell
PV-Anlage
| PV-Nennleistung |  |  | 60 | 95.5 | kWp
| Speicherkapazität |  |  | 0 | 0 | kWh
| Anschaffungskosten |  |  | 75000 | 114050
Strommengen
| Erzeugter PV Strom (Durchschnitt während der Nutzungsdauer) |  |  | 53919.6 | 85822.03 | kWh/Jahr
| Gesamtstromverbrauch |  |  | 154300 | 154300 | kWh/Jahr
| Direktverbrauch |  |  | 43135.68 | 45228.2098 | kWh/Jahr
| Direktverbrauchsquote (Anteil des selbst verbrauchten Stroms am PV-Strom) |  |  | 80% | 52.7%
| Autarkiegrad |  |  | 27.96% | 29.31%
Wirtschaftlichkeit
| Konservative Annahmen | Keine Steigerung des Strompreises |  | 0.3 | 0.3 | /kWh
Nutzungsdauer endet nach 20 Jahren
| Anteil der Anschaffungskosten für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 1271.1864 | 1933.0508
| Nutzen für Eigennutzer | inkl. gesparter Grundgebühr |  | 21975.7631 | 24199.723 | /Jahr
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 7449.4112 | 8203.2959
| Amortisationszeit |  |  | 3.4129 | 4.7129 | Jahre
| Rendite (steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 29.12% | 20.73% | p.a.
| Nutzen für Vermieter | 0 |  | 11355.7631 | 13579.723 | /Jahr
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 3849.4112 | 4603.2959
| Amortisationszeit |  |  | 6.6046 | 8.3986 | Jahre
| Rendite (Steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 14.05% | 10.2% | p.a.
Beitrag zum Klimaschutz
| Direktverbrauch |  |  | 43135.68 | 45228.2098 | kWh/Jahr
| Vermiedene CO2 Emissionen | 0.684 | kg CO2/kWh | 29504.8051 | 30936.0955 | kg CO2/Jahr
| Waldfläche (CO2-äquivalent) | 7140 | qm/Fußballfeld | 6.8872 | 7.2213 | Fussballfelder
| Vermiedener Pro-Kopf CO2-Fußabdruck | 10500 | kg CO2/Person/Jahr | 2.81 | 2.9463 | Personen
| Für Fahrt mit E-Auto | 20 | kWh/100 km | 215678.4 | 226141.0491 | km/Jahr

## Direktverbrauchsquote
Direktverbrauchsquote für 59 Wohnungen
Lesen Sie aus der Grafik unten die Direktverbrauchsquote ab anhand
(1) der bilanziellen Autarkie = PV Jahresertrag / Jahresverbrauch (Kurvenschar)
(2) SVQ = Speicher-Verbrauchsquotient (Waagrechte Achse)
Das sind die blauen Werte im Blatt "Eingaben und Berechnung".
Interne Berechnungen unterhalb dieser Linie
Einfamilienhaus (1 WE)
| Ausrichtung: | Ost-West |  | Dachneigung: 40°
Größe der PV-Anlage [Bilanzielle Autarkie]
|  |  | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5
| Größe des Speichers (SVQ) | 0 | 41.2% | 33.7% | 31.3% | 27.8% | 24.8%
|  | 0.25 | 64.5% | 52.4% | 42.7% | 36.8% | 32.6%
|  | 0.5 | 70.2% | 56.6% | 49.9% | 42.9% | 37.4%
|  | 1 | 80.2% | 66% | 57.5% | 49.8% | 43.5%
|  | 2 | 88.1% | 72.1% | 61.7% | 53.8% | 47.1%
Mehrfamilienhaus "Herrschaftsgarten" mit 11 WE
| Ausrichtung: | Ost-West |  | Dachneigung: 40°
Größe der PV-Anlage [Bilanzielle Autarkie]
|  |  | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5
| Größe des Speichers (SVQ) | 0 | 66.8% | 51.5% | 41.8% | 35.2% | 30.4%
|  | 0.25 | 77.3% | 60.5% | 49.3% | 41.5% | 35.9%
|  | 0.5 | 83.4% | 66.8% | 55% | 46.6% | 40.4%
|  | 1 | 89.3% | 73.4% | 61.2% | 52.2% | 45.5%
|  | 2 | 89.9% | 74.8% | 62.5% | 53.1% | 46.1%
Unser Mehrfamilienhaus (Interpoliert)
Interpolation zwischen 1 und 11 Wohneinheiten (WE)
| Anzahl WE | 59
| Wie MFH | 100% | Anhand Wurzel(WE)
Größe der PV-Anlage [Bilanzielle Autarkie]
|  |  | BA = 0,5 | BA = 0,75 | BA = 1 | BA = 1,25 | BA = 1,5
| Größe des Speichers (SVQ) | 0 | 66.8% | 51.5% | 41.8% | 35.2% | 30.4%
|  | 0.25 | 77.3% | 60.5% | 49.3% | 41.5% | 35.9%
|  | 0.5 | 83.4% | 66.8% | 55% | 46.6% | 40.4%
|  | 1 | 89.3% | 73.4% | 61.2% | 52.2% | 45.5%
|  | 2 | 89.9% | 74.8% | 62.5% | 53.1% | 46.1%

## Einspeisevergütung
Fixe Sätze für Einspeisevergütung
Sätze bis |  | Anteil an PV Nennleistung
Ende Jan 2024 | 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp
Teileinspeisung | 0.082 | 0.071 | 0.058 | /kWh |  | bsw_verguetungssaetze_aktuell.pdf (solarwirtschaft.de)
Volleinspeisung | 0.13 | 0.109 | 0.109 | /kWh |  | bsw_verguetungssaetze_aktuell.pdf (solarwirtschaft.de)
Datum der Inbetriebnahme |  | 2025-10-01
Halbjahre nach | 2024-01-01 | 4
Sätze am |  | Anteil an PV Nennleistung
2025-10-01 | 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp
Teileinspeisung | 0.07872 | 0.06816 | 0.05568 | /kWh
Volleinspeisung | 0.1248 | 0.10464 | 0.10464 | /kWh
PV Nennleistung |  | Anteil an PV Nennleistung |  |  | Vergütung | Vergütung
| 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp |  | Teileinspeisung | Volleinspeisung
kWp | kWp | kWp | kWp |  | €/kWh | €/kWh
1 | 1 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
3 | 3 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
4 | 4 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
5 | 5 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
6 | 6 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
7 | 7 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
8 | 8 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
9 | 9 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
10 | 10 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
11 | 10 | 1 | 0 |  | 0.07776 | 0.12297
12 | 10 | 2 | 0 |  | 0.07696 | 0.12144
13 | 10 | 3 | 0 |  | 0.076283 | 0.12015
14 | 10 | 4 | 0 |  | 0.075703 | 0.11904
15 | 10 | 5 | 0 |  | 0.0752 | 0.11808
16 | 10 | 6 | 0 |  | 0.07476 | 0.11724
17 | 10 | 7 | 0 |  | 0.074372 | 0.1165
18 | 10 | 8 | 0 |  | 0.074027 | 0.11584
19 | 10 | 9 | 0 |  | 0.073718 | 0.11525
20 | 10 | 10 | 0 |  | 0.07344 | 0.11472
21 | 10 | 11 | 0 |  | 0.073189 | 0.11424
22 | 10 | 12 | 0 |  | 0.07296 | 0.1138
23 | 10 | 13 | 0 |  | 0.072751 | 0.11341
24 | 10 | 14 | 0 |  | 0.07256 | 0.11304
25 | 10 | 15 | 0 |  | 0.072384 | 0.1127
26 | 10 | 16 | 0 |  | 0.072222 | 0.11239
27 | 10 | 17 | 0 |  | 0.072071 | 0.11211
28 | 10 | 18 | 0 |  | 0.071931 | 0.11184
29 | 10 | 19 | 0 |  | 0.071801 | 0.11159
30 | 10 | 20 | 0 |  | 0.07168 | 0.11136
31 | 10 | 21 | 0 |  | 0.071566 | 0.11114
32 | 10 | 22 | 0 |  | 0.07146 | 0.11094
33 | 10 | 23 | 0 |  | 0.07136 | 0.11075
34 | 10 | 24 | 0 |  | 0.071266 | 0.11057
35 | 10 | 25 | 0 |  | 0.071177 | 0.1104
36 | 10 | 26 | 0 |  | 0.071093 | 0.11024
37 | 10 | 27 | 0 |  | 0.071014 | 0.11009
38 | 10 | 28 | 0 |  | 0.070939 | 0.10995
39 | 10 | 29 | 0 |  | 0.070868 | 0.10981
40 | 10 | 30 | 0 |  | 0.0708 | 0.10968
41 | 10 | 30 | 1 |  | 0.070431 | 0.10956
42 | 10 | 30 | 2 |  | 0.07008 | 0.10944
43 | 10 | 30 | 3 |  | 0.069745 | 0.10933
44 | 10 | 30 | 4 |  | 0.069425 | 0.10922
45 | 10 | 30 | 5 |  | 0.06912 | 0.10912
46 | 10 | 30 | 6 |  | 0.068828 | 0.10902
47 | 10 | 30 | 7 |  | 0.068548 | 0.10893
48 | 10 | 30 | 8 |  | 0.06828 | 0.10884
49 | 10 | 30 | 9 |  | 0.068023 | 0.10875
50 | 10 | 30 | 10 |  | 0.067776 | 0.10867
51 | 10 | 30 | 11 |  | 0.067539 | 0.10859
52 | 10 | 30 | 12 |  | 0.067311 | 0.10852
53 | 10 | 30 | 13 |  | 0.067091 | 0.10844
54 | 10 | 30 | 14 |  | 0.06688 | 0.10837
55 | 10 | 30 | 15 |  | 0.066676 | 0.10831
56 | 10 | 30 | 16 |  | 0.06648 | 0.10824
57 | 10 | 30 | 17 |  | 0.066291 | 0.10818
58 | 10 | 30 | 18 |  | 0.066108 | 0.10812
59 | 10 | 30 | 19 |  | 0.065931 | 0.10806
60 | 10 | 30 | 20 |  | 0.06576 | 0.108
61 | 10 | 30 | 21 |  | 0.065595 | 0.10794
62 | 10 | 30 | 22 |  | 0.065435 | 0.10789
63 | 10 | 30 | 23 |  | 0.06528 | 0.10784
64 | 10 | 30 | 24 |  | 0.06513 | 0.10779
65 | 10 | 30 | 25 |  | 0.064985 | 0.10774
66 | 10 | 30 | 26 |  | 0.064844 | 0.10769
67 | 10 | 30 | 27 |  | 0.064707 | 0.10765
68 | 10 | 30 | 28 |  | 0.064574 | 0.1076
69 | 10 | 30 | 29 |  | 0.064445 | 0.10756
70 | 10 | 30 | 30 |  | 0.06432 | 0.10752
71 | 10 | 30 | 31 |  | 0.064198 | 0.10748
72 | 10 | 30 | 32 |  | 0.06408 | 0.10744
73 | 10 | 30 | 33 |  | 0.063965 | 0.1074
74 | 10 | 30 | 34 |  | 0.063853 | 0.10736
75 | 10 | 30 | 35 |  | 0.063744 | 0.10733
76 | 10 | 30 | 36 |  | 0.063638 | 0.10729
77 | 10 | 30 | 37 |  | 0.063535 | 0.10726
78 | 10 | 30 | 38 |  | 0.063434 | 0.10722
79 | 10 | 30 | 39 |  | 0.063336 | 0.10719
80 | 10 | 30 | 40 |  | 0.06324 | 0.10716
81 | 10 | 30 | 41 |  | 0.063147 | 0.10713
82 | 10 | 30 | 42 |  | 0.063056 | 0.1071
83 | 10 | 30 | 43 |  | 0.062967 | 0.10707
84 | 10 | 30 | 44 |  | 0.06288 | 0.10704
85 | 10 | 30 | 45 |  | 0.062795 | 0.10701
86 | 10 | 30 | 46 |  | 0.062713 | 0.10698
87 | 10 | 30 | 47 |  | 0.062632 | 0.10696
88 | 10 | 30 | 48 |  | 0.062553 | 0.10693
89 | 10 | 30 | 49 |  | 0.062476 | 0.10691
90 | 10 | 30 | 50 |  | 0.0624 | 0.10688
91 | 10 | 30 | 51 |  | 0.062326 | 0.10686
92 | 10 | 30 | 52 |  | 0.062254 | 0.10683
93 | 10 | 30 | 53 |  | 0.062183 | 0.10681
94 | 10 | 30 | 54 |  | 0.062114 | 0.10678
95 | 10 | 30 | 55 |  | 0.062046 | 0.10676
96 | 10 | 30 | 56 |  | 0.06198 | 0.10674
97 | 10 | 30 | 57 |  | 0.061915 | 0.10672
98 | 10 | 30 | 58 |  | 0.061851 | 0.1067
99 | 10 | 30 | 59 |  | 0.061789 | 0.10668
100 | 10 | 30 | 60 |  | 0.061728 | 0.10666
101 |  |  |  |  | Direktvermarktung | Direktvermarktung

## Rendite
Zur Überprüfung der Renditeberechnung
Eingaben |  |  | Simulation des Geldflusses
Anschaffungskosten | 10000 |  | Jahr | Kapital | Rendite | Ertrag
Amortisationszeit | 10 | Jahre | 1 | 10000 | 775.469 | -1000
|  |  | 2 | 9775.469 | 758.0573 | -1000
Berechnet |  |  | 3 | 9533.5262 | 739.2954 | -1000
Ertrag pro Jahr | 1000 |  | 4 | 9272.8216 | 719.0785 | -1000
Rendite | 7.755% |  | 5 | 8991.9001 | 697.2939 | -1000
|  |  | 6 | 8689.194 | 673.82 | -1000
|  |  | 7 | 8363.0141 | 648.5258 | -1000
|  |  | 8 | 8011.5398 | 621.27 | -1000
|  |  | 9 | 7632.8099 | 591.9007 | -1000
|  |  | 10 | 7224.7106 | 560.2539 | -1000
|  |  | 11 | 6784.9645 | 526.1529 | -1000
|  |  | 12 | 6311.1174 | 489.4076 | -1000
|  |  | 13 | 5800.525 | 449.8127 | -1000
|  |  | 14 | 5250.3377 | 407.1474 | -1000
|  |  | 15 | 4657.485 | 361.1735 | -1000
|  |  | 16 | 4018.6585 | 311.6345 | -1000
|  |  | 17 | 3330.293 | 258.2539 | -1000
|  |  | 18 | 2588.5469 | 200.7338 | -1000
|  |  | 19 | 1789.2807 | 138.7532 | -1000
|  |  | 20 | 928.0339 | 71.9661 | -1000
|  |  | 21 | 9.365e-06
Die Rendite so verstellen, dass das Kapital nach 20 Jahren aufgebraucht ist.

## Tilgung
Eingaben |  | Simulation
Kreditsumme | 2914 | Jahr | Kredit | Zinsen | Zahlung
Zinsen | 7% | 0 | 2914 | 203.98 | 404.4
Monatliche Zahlung | 33.7 | 1 | 2713.58 | 189.9506 | 404.4
|  | 2 | 2499.1306 | 174.9391 | 404.4
Berechnet |  | 3 | 2269.6697 | 158.8769 | 404.4
Jährliche Zahlung | 404.4 | 4 | 2024.1466 | 141.6903 | 404.4
Tilgungsdauer in Jahren | 10.3755 | 5 | 1761.4369 | 123.3006 | 404.4
|  | 6 | 1480.3375 | 103.6236 | 404.4
|  | 7 | 1179.5611 | 82.5693 | 404.4
|  | 8 | 857.7304 | 60.0411 | 404.4
|  | 9 | 513.3715 | 35.936 | 404.4
|  | 10 | 144.9075 | 10.1435 | 404.4
|  | 11 | -249.349 | -17.4544 | 404.4
|  | 12 | -671.2034 | -46.9842 | 404.4
|  | 13 | -1122.5876 | -78.5811 | 404.4
|  | 14 | -1605.5688 | -112.3898 | 404.4
|  | 15 | -2122.3586 | -148.5651 | 404.4
|  | 16 | -2675.3237 | -187.2727 | 404.4
|  | 17 | -3266.9964 | -228.6897 | 404.4
|  | 18 | -3900.0861 | -273.006 | 404.4
|  | 19 | -4577.4921 | -320.4244 | 404.4
|  | 20 | -5302.3166 | -371.1622 | 404.4
|  | 21 | -6077.8787 | -425.4515 | 404.4
|  | 22 | -6907.7302 | -483.5411 | 404.4
|  | 23 | -7795.6714 | -545.697 | 404.4
|  | 24 | -8745.7684 | -612.2038 | 404.4
|  | 25 | -9762.3721 | -683.366 | 404.4
|  | 26 | -10850.1382 | -759.5097 | 404.4
|  | 27 | -12014.0479 | -840.9834 | 404.4
|  | 28 | -13259.4312 | -928.1602 | 404.4
|  | 29 | -14591.9914 | -1021.4394 | 404.4
|  | 30 | -16017.8308 | -1121.2482 | 404.4
|  | 31 | -17543.479 | -1228.0435 | 404.4
|  | 32 | -19175.9225 | -1342.3146 | 404.4
|  | 33 | -20922.6371 | -1464.5846 | 404.4
|  | 34 | -22791.6216 | -1595.4135 | 404.4
|  | 35 | -24791.4352 | -1735.4005 | 404.4
|  | 36 | -26931.2356 | -1885.1865 | 404.4
|  | 37 | -29220.8221 | -2045.4575 | 404.4

## Betriebsmodelle
Betriebsmodelle
Allgemeinstrom
Einzählermodell
Einzelanlagen
GGV
Mieterstrom
Volleinspeisung